ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  РАСЧЁТА  И  ПОДБОРА  ПЛАСТИНЧАТОГО  ТЕПЛООБМЕННИКА

	Место установки
	

	Организация, адрес
	

	Контактное лицо
	

	Телефон, факс, E-mail
	

	

	Наименование


	Ед. изм.


	Отоп-

ление


	Горячее водоснабжение
	Требования

по заполнению

опросного листа



	
	
	
	парал-лельная


	2-х ступенчатая
смешанная
	

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	
	
	
	заполняется при отсутствии

данных по расходу

	Тепловая нагрузка системы

отопления (для 2-х ступ. схем)
	Гкал/ч
	
	
	
	заполняется для системы ГВСпри 2-х ст. схеме присоединения

	Температурный график сетевой

воды, зимний
	0С
	
	
	
	указать 130/70; 105/70; 95/70или др.

	Температурный график сетевой

воды в точке излома
	0С
	
	
	
	указать 70/40 ; 65/40 ; 60/40или др.

	Температурный график сетевой воды в летний период
	0С
	
	
	
	

	Избыточное давление  насыщенно-

го пара (для среды Пар-Вода)
	кг/см2
	
	
	
	заполняется

для среды: ПАР-ВОДА

	Греющая  среда


	Рабочая  среда
	
	
	
	
	указать среду:

вода, пар или др.

	
	Расход
	т /ч
	
	
	
	при отсутствии данных по тепловой нагрузке

	
	Температура входа среды в

теплообменник
	0С
	
	
	
	указать

для

теплообменника



	
	Температура выхода среды из

теплообменника
	0С
	
	
	
	

	
	Допустимые потери давления в теплообменнике
	кг/см2
	
	
	
	

	Нагреваемая  среда


	Рабочая  среда
	
	
	
	
	указать среду:

вода, пар или др.

	
	Расход
	т /ч
	
	
	
	при отсутствии данных по тепловой нагрузке

	
	Температура входа среды в

теплообменник
	0С
	
	
	
	указать

для

теплообменника



	
	Температура выхода среды из

теплообменника
	0С
	
	
	
	

	
	Допустимые потери давления в теплообменнике
	кг/см2
	
	
	
	

	Доп.  сведения

	Рабочее давление, max                   
	кг/см2
	
	
	
	

	
	Рабочая температура, max. 
	0С                       
	
	
	
	

	
	Наличие циркуляционного
	
	
	
	
	

	
	патрубка Т4
	
	
	
	
	да/нет


	
	
	
	
	

	Фамилия, Имя, Отчество
	
	Подпись


	
	Дата




Опросной лист заполнил:    
	Заполненные опросные листы направляются в ОАО «БПА Белстройиндустрия»:
Тел.:(+ 375-17) 219-74-06, 222-82-79;                                                 факс: (+ 375-17)- 205-46-37
www.bpabsi.by                                                                                      E - mail: bsi_teso@sml.by






































